Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-SCHIENE

comme profilé de finition des revêtements et protection d’angles avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées et une remontée oblique présentant un angle de 87° avec espaceur permettant un jointoiement constant (ou similaire). Schlüter®-SCHIENE-E  se terminant par un bord en double pliage.

Mise en œuvre selon les instructions du fabricant.

-M = laiton

-A = aluminium

-AE = aluminium anodisé

-E = acier inoxydable (V2A)

-EV4A = acier inoxydable (V4A)

hauteur du profil 	mm

longueur/pièce

longueur sur commande

en protection d’angle des revêtements

en finition du revêtement

avec le poste

selon plan détaillé

Réf :

produit 	€/m

coût mis en œuvre 	€/m

prix global 	€/m