Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-DILEX-HK

Profilé à gorge pour le raccordement flexible entre sol et murs, avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées en PVC dur et une zone de dilatation en forme de gorge en CPE souple, à mettre en œuvre selon les instructions du fabricant

les angles sortants, rentrants (2ou 3 sorties), raccords, capuchons de fermeture.

A inclure au prix à l’unité

A facturer séparément

Hauteur U	mm

Hauteur O	mm

couleur

Réf ::

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m