Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-DILEX-EP

Profilé pour les joints de fractionnement dans les chapes  flottantes ou adhérentes Schlüter®-DILEX-EP avec les parties latérales en plastique dur  recyclé et les zones inférieures et supérieures en CPE souple ; le joint de mouvement de la chape coïncide avec le joint posé ultérieurement au niveau du revêtement de sol (ou similaire). Respecter les  instructions de mise en œuvre du fabricant.

Longueur :
Hauteur 	mm

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre  	€/m

Prix global : 	€/m