Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-DILEX-BWS

Profilé de mouvement Schlüter®-DILEX-BWS en matière synthétique avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées en PVC dur recyclé et une zone de déformation en CPE souple d’environ 5mm. à mettre en œuvre selon les instructions du fabricant

hauteur selon l’épaisseur du carrelage.

couleur

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m