Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-DILEX-BWA

Profilé de jonction Schlüter®-DILEX-BWA en matière synthétique avec une ailette de fixation à perforations trapézoïdales alternées et une zone de  dilatation en CPE souple d’une largeur de 5mm absorbant les contraintes. à mettre en œuvre selon les instructions du fabricant

hauteur selon l’épaisseur du carrelage.

couleur

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m43