Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-DILEX-EK

Profilé pour un raccord souple et durable entre sol et plinthes, ou murs. Schlüter®-DILEX-EK

est un profilé en deux éléments, pourvu d’un assemblage à rainure et languette avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées en PVC dur et zone de dilatation en CPE souple absorbant des mouvements jusqu’à 8 mm. à mettre en œuvre selon les instructions du fabricant.

hauteur

couleur

Réf ::

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m