Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

La technique de construction sûre et d’épaisseur particulièrement réduite (32mm) pour la réalisation de chapes flottantes en extérieur en liaison avec des revêtements en céramique ou en pierre naturelle garantissant un revêtement sans fissuration.

L’absence de platine permet un gain de hauteur de chape de 2 cm. La base perforée en liaison avec Schlüter®-TROBA-PLUS drainage rapide et efficace. (ou similaire). A mettre en œuvre selon les instructions  du fabricant.

Réf :

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m